Widawa 22 czerwca 2006 r.

P.P. 7060/2/4/2006

W związku z pytaniami dotyczącymi SIWZ na rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Chrusty gm. Widawa o następującej treści:

- Czy dokonanie wizji lokalnej oraz zapoznanie się z dokumentacją projektową i techniczną będącą w posiadaniu Zamawiającego jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty ?

- Prosimy o sprecyzowanie, czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje mechaniczne wykonanie studni depresyjnej oraz montaż rurociągów stalowych spawanych?

W/w prace wyszczególnione są w przedmiarze robót (pozycja 6.1 – 6.4), natomiast nie ma o nich mowy w Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt II.SIWZ).

Ad 1.Zgodnie ze SIWZ dział II pkt.1.1. Oferent powinien zapoznać się  oraz zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ oraz zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją projektową i techniczną będącą w posiadaniu Zamawiającego.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Część ogólna pkt.1.2 ) Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu w/w Robót.

Zapoznanie z dokumentacją jest niezbędne do przygotowania ofert, natomiast zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających, iż oferent zapoznał się z dokumentacją będącą w posiadaniu zamawiającego.

Ad 2. Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej oraz montaż rurociągów stalowych spawanych W/w prace wyszczególnione są w przedmiarze robót (pozycja 6.1 – 6.4).

Wyjaśniam, iż w poz. 6 głównej została opisana cała technologia, natomiast podpozycje można dołożyć w g własnej oceny zgodnie z dokumentacją projektową i techniczną będąca w posiadaniu zamawiającego.