Widawa dn. 12.09.2006r.

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do budowy wodociągu z przyłączami w miejscowości Rogóźno-Józefów Widawski gm.Widawa.

Niniejszym informujemy, że odstępujemy od wymogu poświadczeń notarialnych modyfikując jednocześnie SIWZ w punkcie nr.6 „Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów… „ na rzecz  poświadczenia za zgodność z oryginałem oferenta.

Wyjaśnienia dotyczące zestawienia materiałowego (zał. Nr 1 SIWZ)

Poz. 3-5 ,  38     -  króćce żeliwne jedno kołnierzowe.

Poz. 6                -  hydrant żeliwny nadziemny Ø 80mm, korpus górny żeliwo szare, kolumna

ze stali, wysokość 1,90m.

Poz. 8-9             -  kąt 15º.

Poz. 12-14         - obudowy do zasuw sztywne.

Poz. 15-16         - rury ciśnieniowe 1,0 MPa, w odcinkach 6,0m.

Poz. 17.              - rura stalowa 60,3/3,20-3,65mm ( 2”) - ocynk

Poz. 18.              - rura stalowa  48,3/2,90-3,25mm (1,5”) - ocynk

Poz. 19,20, 53    -  skrzynki żeliwne jednakowe.

Poz.  21, 54-56   - śruby ocynkowane, dł. 70-80mm, z pełnym gwintem.

Poz.  23-28         - trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy.

Poz.  29.              - uszczelka gumowa ciśnieniowa do rur PCV Ø110mm - 475szt ,

Ø160mm -1159szt.

Poz.30.                - uszczelka gumowa ciśnieniowa do rur PCV Ø110mm - 40szt (jw.)

Ø160mm - 52szt (jw.) (wszystkie pozycje w SIWZ należy wycenić)

Poz. 31.               - uszczelka gumowa płaska Ø150mm - 26szt, Ø100mm - 20szt.

Poz.62.                - uszczelka gumowa płaska Ø80mm - 100szt, Ø50mm - 4szt

Poz.32.                - zasuwa żeliwna kołnierzowa Ø100mm - 5szt  długa

Poz.33.                - zasuwa żeliwna kołnierzowa Ø150mm - 5szt  długa

Poz.34.                - zasuwa żeliwna kołnierzowa Ø80mm - 24szt  długa

Poz.65.                - zasuwa żeliwna kołnierzowa Ø50mm - 2szt  długa

Poz.39.                - mocowanie do ściany zestawu wodomierzowego obejmy Ø32mm -54szt .

Poz.40.                - usunięta z SIWZ

Poz.41.                - łącznik żeliwny ocynkowany Ø32mm „mufa”- 220szt , nypel – 220szt

Poz.47.                - pierścienie (z regulacją ) mocowane na przewodach PE Ø50-63mm

(dot. przeciągania  w rurze ochronnej PCV Ø90mm przewodów

PE Ø50-63mm).

Poz.64.                 - uchwyty (obejmy) rur Ø32mm ,dotyczy  podejścia rurami do zestawów

wodomierzowych

Poz.46.                 - obudowy do zasuw kołnierzowych Ø50mm sztywne

Poz. 48-50.             - rury  PEHD  1MPa.

Poz. 61.                  - Ø50mm PEHD 1MPa.

Poz. 63.                  - produkcja krajowa, serwis (naprawa, legalizacja) na terenie

Województwa Łódzkiego.

Poz. 66.                  - zawór antyskażeniowy  Ø32mm.

Uwaga :ponieważ nastąpiła modyfikacja w SIWZ (załącznik nr.1) prosimy o uwzględnienie

powyższych zmian w dalszych kontaktach.

Z poważaniem:

Krzysztof Hadrysiak