Widawa dn. 19.09.2006r.

Znak: ZUK 7033/12/06

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do budowy wodociągu z przyłączami w miejscowości Rogóźno-Józefów Widawski gm.Widawa.

Wyjaśnienia dotyczące zestawienia materiałowego (zał. Nr 1 SIWZ)

Zwracam uwagę  że w piśmie Znak: ZUK 7033/11/06 z dnia 12-09-2006r. informowaliśmy  że nastąpiła modyfikacja  SIWZ, między innymi nastąpiła zmiana numeracji od  pozycji  40  w górę (z powodu jej usunięcia ze SIWZ ) obecnie pozycja 41 jest pozycją 40 itd.  Proszę o uwzględnienie powyższej zmiany w przygotowywanej ofercie (zestawieniu materiałowym).

Poz. 8                -  14 szt.- kąt 11º ,  14 szt. - kąt 22º

Poz. 9                -   35 szt.- kąt 11º ,  34 szt. - kąt 22º

Poz 15               -   odcinki długości 6,00m - 382 szt.

Poz.16               -   odcinki długości 6,00m - 931 szt

Poz.18               -   91m.

Poz.36               -   2 szt.

Poz.37               -   3 szt

Poz.(48)47         -   2650m.

Poz.(49)48         -   233m.

Poz.(50)49         -   256m.

Poz (51)50         -   189m.

Poz. (52)51        -    rura stalowa ocynk Ø 60,3/3,20-3,65mm ( 2”) - 111m.

Poz. (53)52         -   rura stalowa ocynk  Ø 32mm - 201m.

Poz. (61)60         -   3 szt.

Uwaga :ponieważ nastąpiła modyfikacja w SIWZ (załącznik nr.1) prosimy o uwzględnienie

powyższych zmian .

Krzysztof Hadrysiak