Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Zakup sprzętu i wyposażenia do poradni ginekologicznej w SPZPOZ w Widawie,
Nr postępowania: RIK.271.5.2019.DK

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10; 98-170 Widawa

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Nr pakietu	Nr pozycji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Pełna nazwa, oferowany typ lub model	Ilość / szt.	cena jednostkowa netto	wartość / (cena łączna netto) / (4x5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
PAKIET I	1	Aparat Ultrasonograficzny		1
PAKIET II	1	Fotel ginekologiczny		1
PAKIET III	1	Kardiotokograf		1
PAKIET IV	1	Lampa zabiegowa		1
PAKIET V	1	Aparat do kriochirurgii ginekologicznej		1
PAKIET VI	1	Aparat elektrochirurgiczny		1
PAKIET VII	1	Aparat do sterylizacji		1
PAKIET VIII	1	Detektor tętna płodu		1
PAKIET IX	1	Metalowa szafa medyczna jednodrzwiowa		2
	2	Metalowa szafa medyczna dwudrzwiowa		1
	3	Szafka wisząca		2
	4	Szafka stojąca		2
	5	Metalowe szafy kartotekowe		3
	6	Szafa metalowa na dokumentację		2
PAKIET X	1	Biurko lekarskie		2
	2	Fotel do biurka		2
	3	Krzesło dla pacjenta		1
	4	Kozetka lekarska		1
	5	Parawan metalowy		1
Razem (cena netto)
Stawka podatku VAT (%)
Kwota podatku VAT (PLN)
Całkowita cena brutto (PLN)
Cena brutto słownie:

*Całkowita cena netto, stawka i wartość podatku VAT oraz całkowita cena brutto powinny być zgodne z wartościami podanymi w formularzu ofertowym.

………………………. dn. ……………….…2019 r.	…………………………………………………….
podpis Wykonawcy

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, MEBLI do poradni ginekologicznej w SPZPOZ w Widawie
oznaczyć SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA znakiem X

Lp.	Wyszczególnienie	Specyfikacja techniczna	SPEŁNIA / X	NIE SPEŁNIA / X
1.	PAKIET I Aparat Ultrasonogra -ficzny	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019
		Gwarancja min. 24 miesiące
		Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej
		Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 600 000
		Zakres częstotliwości pracy min. 1,5-20 MHz
		Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne min.4
		Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej powyżej 13 cali i rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli z możliwością zduplikowania obrazu diagnostycznego
		Dynamika systemu min. 230 dB
		Aplikacje kliniczne: ginekologiczna, położnicza, jamy brzusznej, urologiczna, / kardiologiczna, naczyniowa, ortopedyczna, pediatryczna i inne
		Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekątnej powyżej 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu)
		Pojemność dysku twardego min. 1 TB
		Tryb 2D (B-Mode)
		Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm
		Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi
		Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym)
		Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego powyżej 7
		Prędkość odświeżania w trybie 2D powyżej 1000 obr./sek
		Tryb M-mode
		Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
		Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 - 20 mm
		Tryb Doppler Kolorowy (CD)
		Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego min. 300 obr./sek
		Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-30 stopni
		Tryb Power Doppler kierunkowy
		Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach
		Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania min. 70 objętości/sek.
		Funkcja efektu światłocienia (latarki) dla obrazowania 4D z regulacją kierunku oświetlenia, siły efektu światłocienia oraz rozpraszania światła
		Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego
		Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych
		Głowica convex, wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologicznych i położniczych
		Zakres częstotliwości pracy min. 1,5 – 5 MHz
		Kąt pola obrazowego głowicy min. 60 stopni
		Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4
		Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy min. 100 stopni
		Głowica endokawitarna do badań ginekologicznych i urologicznych
		Zakres częstotliwości pracy min. 3 – 10 MHz
		Ilość elementów min. 160
		Kąt pola obrazowego głowicy powyżej 170 stopni
		Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchownie położonych narządów.
		Zakres częstotliwości pracy min. 4 – 12 MHz
		Ilość elementów min 190
		Długość pola obrazowego max. 40 mm
		Głowica volumetryczna typu convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań położniczych
		Zakres częstotliwości pracy min. 3 – 8,0 MHz
		Kąt pola obrazowego głowicy min. 70 stopni x 70 stopni
		Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL)
		Automatyczny pomiar NT
		Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 3D.
		Elastografia typu strain dostępna na głowicach liniowych i endokawitarnych posiadająca wskaźnik siły nacisku.
		Drukarka termiczna
		System archiwizacji badań
		Aplikacje kliniczne: ginekologiczna, położnicza, urologiczna, kardiologiczna, naczyniowa, jamy brzusznej, ortopedyczna, pediatryczna i inne
		Serwis producenta lub autoryzowanego serwisanta
		Cetryfikat CE na aparat i głowice

2.	PAKIET II - Fotel ginekologiczny	Fotel ginekologiczny konstrukcja stalowa, pokryta białą farbą proszkową.
		Wysokość oraz kąt nachylenia oparcia regulowane elektrycznie za pomocą pilota ręcznego
		Oparcie z podgłówkiem, podnóżek demontowany, podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach, pojemnik ze stali nierdzewnej, 3 silniki elektryczne regulowane pilotem
		Blat fotela bezszwowy pokryty materiałem skóropodobnym w kolorze zielonym
		Szerokość od 60 cm do 65 cm
		Wysokość od 65 cm do 98 cm
		Dopuszczalne obciążenie do 150 kg
		Kąt nachylenia oparcia pleców od 0o do+75 o
		Długość z podporą nóg do 188 cm, bez podpory nóg do 140 cm
		Kąt przechyłu Trendelenburga od 0o do+20 o, kąt przechyłu anty-Trendelenburga od 0o do+15 o
		Fotel ginekologiczny fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019
		Gwarancja min. 24 miesiące
		Serwis producenta lub autoryzowanego serwisanta
3.	PAKIET III - Kardiotokograf	Aparat KTG do monitorowania pracy serca płodu
		Wyświetlacz LCD z możliwością regulacji, automatyczna analiza zapisów, możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej
		Detekcja FM
		Programowalne alarmy
		Sondy dopplerowskie o częstotliwości min.1 MHZ
		Budowa głowic z 9 kryształów, częstotliwość 1 MHZ, FHR 50-240 bpm
		Wyświetlacz LCD min.7”dotykowy, informacja na wyświetlaczu FHR 1 i FHR 2, TOCO alarm, prędkość druku, stan baterii, godzina
		Wbudowana drukarka termiczna, rozmiar papieru min. 150 mm
		Zasilanie sieciowe i akumulatorowe
		Menu w języku polskim
		Ustawienia limity alarmowe(górne i dolne), głośność rytmu serca, głośność alarmu
		Gwarancja min. 24 miesiące
		Serwis producenta lub autoryzowanego serwisanta
		Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019
4.	PAKIET IV - Lampa zabiegowa	Lampa zabiegowa na statywie jezdnym (pięcioramienny z kółkami) z gęsią szyją
		Typ oświetlenia halogenowy min. 3 moduły LED o mocy min. 3 x 10 W
		Natężenie światła w odległości 30 cm min. 140 000 lux, w odległości 50 cm min. 60 000 lux, w odległości 100 cm min. 16 00 lux
		Temperatura barwowa 4500 stopni K,
		Wielkość plamki świetlnej min.13 cm - przy odległości 1 m
		Średni czas żywotności diod min. 50000h
		Długość ramienia min. 100 cm
		Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019
		Serwis producenta lub autoryzowanego serwisanta
		Gwarancja min. 24 miesiące
5.	PAKIET V - Aparat do kriochirurgii ginekologicznej	Aparat do kriochirurgii sterowany pneumatycznie.
		Czynnik mrożący podtlenek azotu lub dwutlenek węgla w stalowych butlach ciśnieniowych
		Aparat wyposażony w: wózek lub w mobilną obudowę butli, regulację i kontrolę przepływu gazu,manometr i regulację ciśnienia, zegar sterujący, wbudowana baterię, pneumatyczny system zasilania (butla gazowa)
		Kriosonda uniwersalna sonda natryskowa z regulowana mocą mrożenia 1 szt.
		Kriosondy kontaktowe 3 szt. o średnicach w zakresie 4.0-4.5 mm, 5.5-6.0 mm, 7.0-7.5 mm
		Ciśnienie pracy w zakresie 3,5 ÷ 5 MPa
		Gwarancja min. 24 miesiące
		Serwis producenta lub autoryzowanego serwisanta
		Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019
6.	PAKIET VI - Aparat elektrochirurgiczny	Aparat elektrochirurgiczny z rękojeścią autoklawalną z przełącznikiem
		Sterownik nożny, elektroda neutralna (opis np. silikonowa wielorazowa) właściwa do modelu
		Zestaw 10 elektrod o długości 5 cm
		Aparat elektrochirurgiczny wyposażony w 5 programów CUT cięcie gładkie, BLEND cięcie mieszane, FORCED COAG koagulacja forsowna, SOFT COAG koagulacja miękka BIOPOLAR COAG koagulacja dwubiegunowa
		Częstotliwość pracy 600 kHZ
		Napięcie 115-230 v/50-60 Hz
		Gwarancja min. 24 miesiące
		Serwis producenta lub autoryzowanego serwisanta
		Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019
7.	PAKIET VII - Aparat do sterylizacji	Aparat do sterylizacji klasy B – autoklaw sterylizator paro ciśnieniowy z funkcją frakcjonowanej próżni wstępnej
		4 automatyczne programy z temperatura pracy 121 lub 134 stopni C
		Urządzenie o pojemności min. 10 l
		Komora aparatu ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej), elektroniczna blokada drzwi
		Wyposażenie min. dwie tacki z uchwytami, pojemnik na wodę, wężyk odprowadzający wodę
		Instrukcja obsługi w języku polskim
		Elektroniczna blokada drzwi
		Autoklaw posiadający certyfikat CE (medyczny)
		Gwarancja min. 24 miesiące
		Serwis producenta lub autoryzowanego serwisanta
		Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018/2019
8.	PAKIET VIII - Detektor tętna płodu	Detektor tętna płodu z wyświetlaczem kolorowym LCD/LED min. 2.4 cale
		Pomiar częstości akcji serca FHR, 50-210 bpm
		Kompaktowa budowa tzn. głowica, głośnik oraz cała elektronika zespolone w jednej obudowie
		Monitorowanie tętna płodu od 10 tygodnia
		Sonda 2.0 MHz ± 5%
		Dokładność ±1% lub ±1 BPM
		Technika pomiarowa Dopplera (taka jak w aparatach KTG)
		Wbudowany akumulator Litowo-Jonowy, wskaźnik naładowania na ekranie
		Trzy tryby pracy: tętno chwilowe; tętno uśrednione; tryb manualny
		Gwarancja min. 24 miesiące
		Serwis producenta lub autoryzowanego serwisanta
		Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018/2019
9	PAKIET IX – 1) Metalowa szafa medyczna jednodrzwiowa	Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm, posiadająca jedno uchylne skrzydło drzwi zawieszone na zawiasach kołkowych. Boki i drzwi szafy przeszklone wykonane z szyby hartowanej, zamykane zamkiem baskwilowym, regulującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym. Wyposażenie szafy 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Szafa malowana farbami proszkowymi o kolorze jasny popiel nóżki z blachy o wysokości 100 mmm ze stopkami regulowanymi. Wysokość 1800 mm, szerokość 600 mm, głębokość 420 mm.
	2) Metalowa szafa medyczna dwudrzwiowa	Szafa medyczna dwudzielna wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Część górna posiada dwa przeszklone szkłem hartowanym skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych oraz dwie półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Część dolna wyposażona jest w jedną szklana półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, reglujacym w trzech punktach i wykończone są uchwytem klamkowym. Szafa osadzona na regulowanych stopkach. Szafa malowana farbami proszkowymi o kolorze jasny popiel nóżki z blachy o wysokości 100 mmm ze stopkami regulowanymi. Wysokość 1800 mm, szerokość 900 mm, głębokość 420 mm.
	3) Szafka wisząca	Szafka dwudrzwiowa wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze jasny popiel Drzwi szafki otwierane skrzydłowo, zamykane zamkiem pełne. Wewnątrz jedna pólka regulowana, krawędzie zaokrąglone. Wymiary zewnętrzne długość 1200 mm, szerokość 370 mm, wysokość 600 mm.
	4) Szafka stojąca	Szafka dwudrzwiowa stojąca wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze jasny popiel Drzwi szafki pełne otwierane przesuwnie, zamykane zamkiem pełne. Wewnątrz jedna pólka regulowana, krawędzie zaokrąglone. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm. Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Wymiary zewnętrzne długość 1200 mm, szerokość 600 mm, wysokość 850 mm.
	5) Metalowe szafy kartotekowe (do kopert)	Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-% w poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert. Wykonana jest z blachy czarnej grubości 0,6 mm-2,0 mm malowana farbami proszkowymi w kolorze jasny popiel szuflady –przesuwane po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym zamkiem centralnym. Obciążenie prowadnic maksymalnie 80 kg. Blokada pozwalająca na wysunięcie jednej szuflady z zachowaniem stabilności. / Wymiary zewnętrzne wysokość 1288 mm, szerokość 620 mm, głębokość 580 mm, wymiary szuflad wysokość 225 mm, szerokość 538 mm, głębokość 500 mm.
	6) Szafa metalowa na dokumentację z drzwiami przesuwnymi	Szafa metalowa, konstrukcja stabilna zgrzewana, blacha stalowa o grubości min 0,8 mm. Drzwi przesuwne posiadające wpuszczany uchwyt, zamek kluczowy z jednopunktowym ryglowaniem. Szafa malowana proszkowo w kolorze jasny popiel 4 przestawne półki. Wymiary szerokość 1200 mm, głębokość 420 mm, wysokość 2000 mm
10.	PAKIET X 1) Biurko lekarskie	Biurko o wymiarach długosć120 cm x szerokość 70 cm x wysokość 75, Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili o zamkniętym przekroju czworokątnym, blat gr. 25 mm. pokryty powłoką z melaminy. Biurko wyposażone w kontenerek z dwiema bądź trzema szufladami zamykanymi centralnie oraz stopki wyrównujące wysokość. Kontener znajduje się po lewej stronie biurka. Kolor szary popiel.
	2) Fotel do biurka	Fotel wyposażony w tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte zmywalną tkaniną w kolorze zielonym Stelaż metalowy kolor chrom / Min wysokość 400 mm, max wysokość 540 mm, min szerokość oparcia 420 mm, min wysokość oparcia 480 mm,
	3) Krzesło dla pacjenta	Krzesło wyposażone w siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego kolor zielony (rodzaj tworzywa sztucznego, stelaż metalowy lakierowany proszkowo na kolor jasny popiel min szerokość 45 cm, min wysokość 76 cm, głębokość 49 cm.
	4) Leżanka - kozetka lekarska	Leżanka o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo, leże pokryte tapicerką odporną na środki dezynfekcyjne, uchwyt na ręcznik jednorazowy, regulacja zagłówka. / Wymiary leżanki długość 188 cm, szerokość 55cm wysokość 51, kąt nachylenia +/- 40 stopni, kolor tapicerki zielony
	5) Parawan metalowy	Parawan medyczny jednoskrzydłowy na kółkach. Konstrukcja metalowa pokryta farbą proszkową w kolorze białym zasłona w kolorze zielonym pokrętło blokujące elementy zasłony, wysokość 1700mm, szerokość 1000 mm.

………………………. dn. ……………….…2019 r.

…………………………………………………….
podpis Wykonawcy