Załącznik nr 1a do SWZ, nr ref. RIK.271.4.2022.DK

Wykonawca

…………………………………

………………………………….

FORMULARZ CENOWY*

| Lp. | Nazwa | Wyszczególnienie prac | Jednostka miary | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Gminy w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, dz.nr ewid. 183/2 Widawa, 98-170 Widawa | Instalacja fotowoltaiczna | kWp | 9,72 |  |
|  |  | instalacja odgromowa, uziemiająca, roboty elektryczne | kpl | 1 |  |
| 2 | SUW w Widawie, dz. nr ewid. 1082/2 Widawa, 98-170 Widawa | Instalacja fotowoltaiczna | kWp | 49,68 |  |
|  |  | instalacja odgromowa, uziemiającej i roboty elektryczne montaż wyłącznika ppoż | kpl | 1 |  |
| 3 | Zespół Szkół w Widawie, ul Wieluńska 17, dz. nr 7/1 Widawa, 98-170 Widawa | Instalacja fotowoltaiczna | kWp | 39,60 |  |
|  |  | instalacja odgromowa, uziemiająca, roboty elektryczne | kpl | 1 |  |
| 4 | Oczyszczalnia Ścieków w Widawie, dz.nr ewid. 577/4 Widawa, 98-170 Widawa | Instalacja fotowoltaiczna | kWp | 39,60 |  |
|  |  | instalacja odgromowa, uziemiającej i roboty elektryczne montaż wyłącznika ppoż | kpl | 1 |  |
| 5 | Hydrofornia Goryń dz.nr ewid. 51/2, Goryń, 98-170 Widawa | Instalacja fotowoltaiczna | kWp | 28,80 |  |
|  |  | instalacja odgromowa, uziemiająca, roboty elektryczne | kpl | 1 |  |
| 6 | Wykonanie dokumentacji projektowej |  | kpl | 5 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

*Należy złożyć z formularzem ofertowym